## Sheet1
Voltmetro	0.001	0.01	0.001		0.01					Amperometro					Verifica legge di ohm			x		y				Parallelo		x		y				Parte Seconda				y		x
	Resistenza Mohm	Volt generatore V	Volt misurato V	verr manuale	Corrente misurata microAmp	err					Resistenza Ohm	Volt generatore V	Volt misurato V			Corrente mis milliAmp					R kOhm	V gen	I mA	xerr	V Volt	verr manuale			R kOhm	V gen	I mA	x err	V Volt	verr manuale			R kOhm		V gen volt	I micro A	V volt		R partitore kOhm
	0.908	0	0.008		0.02	0.0288732870					98.1	0	0.009			0.0469		93.7976545842218			1.996	0	0.005	0.002310844452431	0.012	0.001189341554531			R1	0	0.022	0.00231575192972	0.015	0.001198001808568			9.8		1	67.85	0.336	0.002124648990618	10	0.057736181619501
	0.009172	0.49	0.51	0.002626943724813	0.62	0.0290464920					0.1	0.115			0.5809		99.8686693062489		1	0.018964	0.2	0.109	0.002340866666429	0.219	0.001786899083142			1.996	0.2	0.32	0.002401777119829	0.213	0.001769578575066			0.1882			59.46	0.42	0.002367136103677	25	0.144338721997945
	0.005295456669007	1	1.014	0.004081866403171	1.22	0.0292196971					0.2	0.216			1.0886		100.319988976667		2	0.010948870504912	0.4	0.207	0.00236915682962	0.415	0.002352702346948			0.018964	0.4	0.628	0.002490689061284	0.417	0.00235847584964			0.108657320661488		V in	55.67	0.458	0.002476832654824	50	0.288676289295351
		1.5	1.519	0.005539675832874	1.82	0.0293929022					0.3	0.316			1.5946		100.068819766713		3		0.6	0.309	0.002398601693348	0.62	0.002944486372867			0.010948870504912	0.6	0.933	0.002578734977335	0.619	0.002941599621521					1.004	53.51	0.479	0.002537454433088	100	0.577351423890164
		2	2.033	0.007023466024692	2.42	0.0295661073					0.5	0.52			2.6237		100.093391012692		4		0.8	0.41	0.002427757881942	0.82	0.003521836642057				0.8	1.23	0.00266447149231	0.816	0.003510289636673					0.004052998889711	52.09	0.493	0.002577868951932	250	1.4433768276746
		2.5	2.521	0.008432200681514	3.01	0.0297364256					0.6	0.62			3.126		100.236532309661		5		1	0.511	0.002456914070536	1.021	0.004102073662592			R2	1	1.538	0.002753383433765	1.02	0.004099186911246			Interna Ohm			51.62	0.498	0.002592302708661	500	2.88675250064867
		3	3.019	0.009869802851797	3.62	0.0299125174					0.8	0.819			4.126		100.397333979641		6		1.2	0.609	0.002485204233727	1.216	0.004664990175052			0.992	1.2	1.835	0.00283911994874	1.217	0.004667876926398			0.2			51.45	0.5	0.002598076211353	750	4.33012817362273
		4	4.015	0.012745007192361	4.8	0.0302531541					0.9	0.912			4.5998		100.169489977825		7		1.4	0.708	0.002513783072052	1.415	0.005239453692896			0.009928	1.4	2.138	0.002926588514522	1.417	0.005245227195588					51.37	0.501	0.002600962962699	1000	5.7735038465968
		5	5.015	0.015631758538309	5.99	0.0305966775					1	1.016			10.201		1.49807861974315		8		1.6	0.809	0.002542939260646	1.616	0.005819690713431			0.005731933472515	1.6	2.442	0.003014345755439	1.619	0.005828350967469					51.37	0.501	0.002600962962699	1100	6.35085411578642
			y		x					9		1.8	0.908	0.002571518098971	1.815	0.006394154231275				1.8	2.741	0.003100659620683	1.817	0.006399927733967					76.21	0.252	0.001882161877558	5	0.02886866816002
				10		2	1.008	0.00260038561243	2.015	0.006971504500465				2	3.032	0.00318466408485	2.01	0.006957070743735
				Resistenza Ohm	Volt generatore V	Volt misurato V			Corrente mis milliAmp				11		2.2	1.108	0.00262925312589	2.213	0.007543081266962				2.2	3.334	0.003271843975498	2.214	0.007545968018308					Sbagliato	x	y
	B	Interpol 1	1 1 1 1					98.1					12		2.4	1.212	0.002659275339887	2.421	0.00814352554692				2.4	3.644	0.003361333267222	2.419	0.008137752044228			Parte terza		V gen	V volt	I mA	yerr
media	0.836469057954811		dist unif					0.1	0.112			1.125		1.45555555555556		13		2.6	1.312	0.002688142853347	2.621	0.008720875816109				2.6	3.944	0.0034479358076	2.614	0.008700668556688					0.2	0.219	3E-05	1E-05
dstd	0.002924024616358					0.2	0.215			2.158		1.52928637627433		14		2.8	1.41	0.002716433016537	2.815	0.009280905577223				2.8	4.243	0.003534249672844	2.812	0.009272245323185					0.4	0.413	0.00212	1E-05
				0.3	0.318			3.188		1.64905897114178		15		3	1.513	0.0027461665554	3.019	0.009869802851797				3	4.544	0.003621140888357	3.01	0.009843822089683					0.6	0.587	0.329	0.001
chi reduced	0.068136712721446		R voltmetro MOhm					0.5	0.513			5.146		1.58907889623009		16		3.2	1.611	0.002774456718591	3.214	0.010432719364257				3.2	4.84	0.003706588728197	3.207	0.010412512104835					0.65	0.608	0.5689	0.01
dof	7	media	10.6179771006392					0.6	0.618			6.198		1.60958373668925		17		3.4	1.712	0.002803612907185	3.418	0.01102161663883				3.4	5.14	0.003793191268576	3.405	0.010984088871333					0.7	0.625	0.9275	0.0002
P-value	0.999526557711941	dstd	0.863915113717562					0.8	0.814			8.158		1.6793576857073		18		3.6	1.813	0.002832769095779	3.619	0.011601853659366				3.6	5.449	0.003882391885166	3.61	0.011575872897252					0.75	0.637	1.276	0.001
				0.9	0.922			9.246		1.61879731775903		19		3.8	1.913	0.002861636609238	3.819	0.012179203928555				3.8	5.744	0.003967551049871	3.805	0.012138789409712					0.8	0.647	1.666	0.001
				1	1.021			10.246		1.54864337302361		20		4	2.01	0.002889638097294	4.13	0.013076983597145	Non considerato			4	6.051	0.004056174316192	4.009	0.012727686684285					0.85	0.656	2.112	0.001
				21		4.2	2.112	0.002919082961023	4.216	0.013325244212897				4.2	6.352	0.004143065531705	4.208	0.013302150202129					0.9	0.662	2.5424	0.001
				y		x					0.95	0.669	3.009	0.001
				0.1					R kOhm		Dist				SBAGLIATO					1	0.673	3.427	0.001
				Resistenza Ohm	Volt generatore V	Volt misurato V	verr manuale	Corrente mis milliAmp	err					Interpol 3	media	1.99711387098316		0.00111387098316				Serie		x		y	yerr					1.05	0.678	3.935	0.001
				10.1	0	0.015		1.312	0.002688142853347					3 1 1 1	dstd	0.00199668685756		0.011129443999612				R kOhm	V gen	I mA		V Volt	Verr					1.1	0.682	4.3794	0.001
				0.2909	0.1	0.112	0.001478016689125	9.600	0.005080682368869					1.996	0	0.005		0.012					1.15	0.685	4.8205	0.001
				0.167951193307262	0.2	0.209	0.001758031569682	18.128	0.007542503916693					chi reduced	0.041427068262453	p-value	0.920278229056992				0.992	0.2	0.106		0.215					1.2
				0.3	0.309	0.002046706704277	26.734	0.010026842125016					dof	19					0.4	0.206		0.412
				0.4	0.409	0.002335381838872	35.460	0.012545821349491					p-value	0.999999999912128					0.6	0.306		0.614
				0.45	0.464	0.002494153162899	40.202	0.013914718837739					0.8	0.41		0.819					Prima scatto		x		y
				0.5	0.512	0.002632717227505	44.350	0.015112143296039					1	0.508		1.015					V gen volt	V volt	xerr	I mA	yerr manuale
				1.2	0.607		1.214				0.020060318267891		0.2	0.213	0.001769579	2E-05	5.001E-05
				B	Interpol 2	2 1 1 1					1.4	0.71		1.419				0.038896297862155		0.4	0.413	0.002346929	0.00182	5.091E-05
				media	0.011547043100041		dist unif					1.6	0.809		1.616				0.055377780007136		0.6	0.588	0.002852110	0.258	0.000179
				dstd	3.03E-05					1.8	0.911		1.82				0.059333335721931		0.7	0.63	0.002973354	0.8606	0.000479373928508
				R amperom Ohm					Parallelo					2	1.011		2.02				0.061311113579329		0.8	0.651	0.003033976	1.622	0.000699171175989
				chi reduced	0.141173946806875	media	1.4470431000412					Interpol 4	kOhm					2.2	1.109		2.213				0.062723812048898		0.9	0.666	0.003077277	2.505	0.000954071319836
				dof	5	dstd	0.170662584757554					4 1 1 1	Misurato		Teorico					2.4	1.213		2.421				0.063665611028612		1	0.676	0.003106144	3.362	0.001201465910184
				P-value	0.982644977745764					misura	0.662896866014687		0.662661311914324					2.6	1.311		2.617				0.064419050212382		1.1	0.684	0.003129238	4.343	0.001484656217221
				dstd	0.00054530771563		0.012358512316079					2.8	1.411		2.817				0.064795769804267		1.15	0.688	0.003140785	4.812	0.001620044855346
				Distanza					3	1.513		3.02
				chi reduced	0.04708267647376	misura	0.000235554100363					3.2	1.611		3.217		% totale	A	Corrente voltmetro micro A	Dopo scatto					dopo scatto					Res diodo
				dof	20	dstd	0.01237053706075					3.4	1.712		3.42		8.62089430648922E-06	6.62084682738372E-08	0.06620846827384		0.7	0.703	0.003184087	7.68	0.025311035801273		Interpol 6					91.5372474662688
				P-value	0.999999999903773		0.984807965726704					3.6	1.812		3.615		2.01070210298846E-06	7.09174631724031E-08	0.07091746317240		0.8	0.753	0.003328424	35.27	0.033275582764744			I0	A	B		21.3496318134882
				3.8	1.912		3.817		9.4641564137845E-07	7.33661405196574E-08	0.07336614051966		0.9	0.779	0.003403480	77.52	0.045472107201375		Misura	3.09E-12	39.5619104748745	4.02112881511499		10.0490291184015
				4	2.014		4.019		5.93159074666475E-07	7.46846590912559E-08	0.07468465909126		1	0.793	0.003443894	125.91	0.059441096964418		dstd	3.80E-12	1.52246778328162	0.781466573101241		6.2981532076517
				4.2	2.115		4.221		4.31657865701878E-07	7.56264580709691E-08	0.07562645807097		1.1	0.803	0.003472762	175.20	0.073669894348596					4.58333531176607
				3.34935552644479E-07	7.60973575608257E-08	0.07609735756083		1.2	0.808	0.003487196	227.20	0.088681001347527					3.55633921931346
				3.02841275731514E-07	7.62857173567683E-08	0.07628571735677		1.25	0.810	0.003492969	251.90	0.095811277172019					3.21556270465069
				Serie		x		y		2.75640192185996E-07	7.63798972547396E-08	0.07637989725474		1.3	0.811	0.003495856	277.10	0.103085890563808		Chi2 ridotto	0.304377379980943				2.92674205537444
				R kOhm	V gen	I mA	x err	V Volt	verr manuale	2.53597211209572E-07	7.66624369486536E-08	0.07666243694865		1.35	0.814	0.003504516	302.30	0.110360503955597		DoF	16				2.69269006426789
				R1	0	0.00369	2.99327247061361E-05	0.011	0.001186454803185	2.3182744116017E-07	7.68507967445962E-08	0.07685079674460		1.4	0.816	0.003510290	331.50	0.118789817885766		p-value	0.99636243676919				2.46153903219076
				1.996	0.2	0.06835	4.85984589090368E-05	0.204	0.001743597812953	2.17297307660456E-07	7.69449766425675E-08	0.07694497664257		1.45	0.817	0.003513176	354.10	0.125313875927608					2.3072583381303
				Serie					0.018964	0.4	0.13394	6.75326609871105E-05	0.400	0.002309401076759	2.01761277631468E-07	7.71333364385102E-08	0.07713333643851		1.5	0.819	0.003518950	382.30	0.133454514723182					2.14229705791922
				Interpol 5	kOhm					0.010948870504912	0.6	0.20104	8.69027625184225E-05	0.600	0.002886751345948	1.91015375553998E-07	7.72275163364815E-08	0.07722751633648		1.55	0.820	0.003521837	404.30	0.139805367684268					2.02819727091921
				5 1 1 1	Misurato		Teorico				0.8	0.26481	0.000105311575852	0.791	0.003438120853024	1.77127331046976E-07	7.72275163364815E-08	0.07722751633648		1.6	0.820	0.003521837	436.00	0.148956369450923					1.88073427808357
				misura	2.98620058400769		2.988			R2	1	0.33115	0.000124462284281	0.989	0.004009697619522	6.65493017865312E-07	7.44021193973419E-08	0.07440211939734		0.97	0.790	0.003435234	111.80	0.055367890815285
				dstd	0.002383112666113		0.012358512316079			0.992	1.2	0.39593	0.0001431626595	1.182	0.00456684062929	5.06487035648726E-07	7.50613786831411E-08	0.07506137868314		1.04	0.797	0.003455441	148.20	0.065875665714536
				Distanza			0.009928	1.4	0.45965	0.000161557039076	1.373	0.005118210136366	4.48475704625328E-07	7.53439183770551E-08	0.07534391837706		1.08	0.800	0.003464102	168.00	0.071591433379514
				chi reduced	0.002811320183527	misura	0.00179941599231			0.005731933472515	1.6	0.5259	0.000382754360959	1.570	0.005686900151518	3.86329785555818E-07	7.57206379689404E-08	0.07572063796894		1.13	0.804	0.003475649	196.00	0.079674337148168
				dof	20	dstd	0.01258618499173				1.8	0.5882	0.000400738821845	1.757	0.00622672265321	3.18793043760657E-07	7.6191537458797E-08	0.07619153745880		1.22	0.809	0.003490082	239.00	0.092087367935745
				P-value	1		0.886315811726776				2	0.654	0.000419733645701	1.953	0.006792525917016
				2.2	0.7177	0.000438122251775	2.143	0.007341008672746					giorno successivo, dopo scatto
				2.4	0.7823	0.000456770665469	2.336	0.007898151682514					x		y
				2.6	0.8477	0.000475650019272	2.531	0.008461068194974					V gen volt	V volt	xerr	I mA	yerr	yerr unif
				2.8	0.9137	0.000494702578155	2.728	0.009029758210126					0.8	0.751	0.003322651	35.56	0.02178	0.01257468886295
				3	0.9778	0.000513206654283	2.920	0.009584014468548					1	0.793	0.003443894	123.44	0.10172	0.058728069381969
				3.2	1.0424	0.000531855067977	3.113	0.010141157478316					1.2	0.808	0.003487196	222.1	0.15105	0.087208758161093
				3.4	1.1067	0.000550416879132	3.305	0.010695413736738					1.4	0.816	0.003510290	322.9	0.20145	0.11630721172825
				3.6	1.1719	0.000569238497908	3.500	0.011258330249198					1.6	0.821	0.003524723	423.61	0.251805	0.145379684533294
				3.8	1.2363	0.000587829176575	3.692	0.01181258650762					0.77	0.739	0.003288010	24.54	0.05227	0.030178098570542
				4	1.3032	0.00060714154308	3.892	0.012389936776809					0.81	0.754	0.003331311	37.71	0.058855	0.033979950093156
				4.2	1.3679	0.000625818824288	4.085	0.012947079786577					0.84	0.764	0.003360179	51.21	0.065605	0.037877064410185
				0.88	0.774	0.003389046	69.52	0.07476	0.043162706124617
				0.92	0.781	0.003409253	85.83	0.082915	0.047870997569858

				Fit lineare V soglia
				x		y
				V volt		I mA	yerr	yerr manuale
				1.25	0.81	0.003492969	251.9	0.52595	0.095811277172019
				1.3	0.811	0.003495856	277.1	0.53855	0.103085890563808
				1.35	0.814	0.003504516	302.3	0.55115	0.110360503955597
				1.4	0.816	0.003510290	331.5	0.56575	0.118789817885766
				1.45	0.817	0.003513176	354.1	0.57705	0.125313875927608
				1.5	0.819	0.003518950	382.3	0.59115	0.133454514723182
				1.55	0.82	0.003521837	404.3	0.60215	0.139805367684268

				Interpol 8
				8 0 1 1	A	B		Mat covar
				misura	-11616.1853876069	14651.6259829531		20328690.9426403	-24934644.8183819
				dstd	4508.73496034534	5530.34660350042		-24934644.8183819	30584733.5548487

				chi reduced	0.021543096502871			V soglia
				dof	5		misura	0.792825683724258
				P-value	0.999805075895646		dstd	0.00856871594433

## Sheet2
Online
	Parte 1	Diodo		R amper Ohm	R volt megaOhm		Parte 2					Config 1				Config 2
	V mV	I A		2.5	5.5			Config 1	Config 2				Caduta potenz amper, V				Corrente voltmetro, A
	100	1.0297	nano				V mV	I A	I A	V mV		R_D Ohm		Caduta amper su totale		R_D Ohm		Percent corrent voltmetro su totale
	200	15.844	nano				10	2.47E-14	1.82E-09	10		404530744334.07	6.17995238316738E-14	6.17995238316738E-12		550000000004.472	1.81818181818182E-09	0.999990000099999		1.81818181818182E-09
	300	229.01	nano				50	1.59E-13	9.09E-09	50		314248004522.671	3.97772093041482E-13	7.95544186082964E-12		261904761905.62	9.09090909090909E-09	0.999979000440991		9.09090909090909E-09
	400	3.2962	micro				100	6.68E-13	1.82E-08	100		149774589240.689	1.6691786841605E-12	1.6691786841605E-11		84615384615.5988	1.81818181818182E-08	0.999935004224725		1.81818181818182E-08
	500	47.427	micro				200	2.32E-11	3.64E-08	200		8617718025.76611	5.80200054667301E-11	2.90100027333651E-10		8560311284.04792	3.63636363636364E-08	0.999357912541192		3.63636363636364E-08
	600	681.93	micro				300	1.09E-09	5.56E-08	300		275103161.186382	2.72625000352633E-09	9.08750001175444E-09		275091697.232412	5.45454545454545E-08	0.980398564696501		5.45454545454545E-08
	700	9.7133	milli				400	5.21E-08	1.25E-07	400		7682701.8119178	1.3016250000053E-07	3.25406250001325E-07		7683039.68988458	7.27272727272727E-08	0.582797281250683		7.27272727272727E-08
	800	123.1	milli				500	2.49E-06	2.58E-06	499.99		201091.451093951	6.21600000000333E-06	1.24320000000067E-05		201090.517405281	9.09072727272726E-08	0.035272289887585		9.09072727272727E-08
	900	815.58	milli				600	1.17E-04	1.18E-04	599.71		5105.62191384301	0.00029365	0.000489416666667		5106.04588260735	1.09038181818176E-07	0.000927510903523		1.09038181818182E-07
	1000	2.279	A				700	3.89E-03	3.89E-03	690.26		177.240659904994	0.00973625	0.013908928571429		177.240857610508	1.25501818182185E-07	3.22245720182266E-05		1.25501818181818E-07
					V=IR		800	2.48E-02	2.48E-02	738.1		29.8114826931621	0.0618975	0.077371875		29.8115433058327	1.34199999998058E-07	5.42025122169951E-06		1.342E-07
			log	Derivata	dV/dI = R	res equiv parallel config 2	900	5.63E-02	5.63E-02	759.33		13.495450183059	0.140665	0.156294444444444		13.495394433124	1.38059999994777E-07	2.45370205798844E-06		1.3806E-07
	100	1.0297E-09	-8.98728928725821				1000	9.13E-02	9.13E-02	771.84		8.45734306345397	0.2281575	0.2281575		8.45732867487783	1.40334545456478E-07	1.5376937582205E-06		1.40334545454545E-07
	200	1.5844E-08	-7.80013516626774	1.48143E-10	6750234570.65133	3030659.52937164
	300	2.2901E-07	-6.64014555324964	1.640178E-08	60968992.3898504	60300.5444919893		Res compar Volt	Res compar Amp
	400	3.2962E-06	-5.48198644495392	2.3598995E-07	4237468.58711568	4234.20634777203
	500	4.7427E-05	-4.32397434582361	3.393169E-06	294709.753625593	294.693962864649
	600	0.00068193	-3.16626020331125	4.8329365E-05	20691.354003927	20.6912761620143
	700	0.0097133	-2.01263319766053	0.00061209035	1633.74573704683	1.63374525175149
	800	0.1231	-0.909741947068684	0.0040293335	248.180002970715	0.248179991771931
	900	0.81558	-0.088533432717508	0.0107795	92.7686812931954	0.092768679728463
	1000	2.279	0.357744325180375

					y shockley	7.69E-11	log
					1.02476157522806E-09	38.6	-8.98937716739616
					1.57053916298306E-08	1.45	-7.80395122955814
					2.26018604000363E-07		-6.64585581181647
					3.23894428451265E-06		-5.48959652254766
					4.64018110106277E-05		-4.33346506908793
					0.000664748647797		-3.17734253741876
					0.00952312251322		-2.02122062851528
					0.136427285147049		-0.865098763083081
					1.95444340621575		0.291023099314667
					27.9991573688498		1.4471449615006
Config 1 Config 2